## Насосная станция
Техническое задание на изготовление Шкафа Управления по объекту
на территории
Назначение
Хоз-питьевое водоснабжение (поддержание давления - ШУНХП)
Противопожарные водопроводы (пожаротушение -ШУПНХ)
Канализационные и ливневые насосные станции (дренажная -ШУНХД)
Наполнение емкостей и резервуаров в т.ч. пожарных (дренажная -ШУНХД)
Запорная арматура (ШУЗХ)
Противопожарная запорная арматура (ШУПЗХ)
Иное (мешалки, компрессоры, механизмы - ШУМХ)
Количество насосных приводов | Кол. | Iном, А | Рном, кВт | Uном, В
Общее количество
Количество рабочих
Количество резервных
Жокей (подпор)
Жесткий резерв
Иные
Тип пуска | основной | резервный | жокей | иной
Прямой
Плавный
Звезда-треугольник
Каскадно-частотный (1 ПЧ на все насосы)
Мультичастотный (ПЧ на каждый насос)
Количество приводов запорной и иной арматуры | Кол. | Iном, А | Рном, кВт | Uном, В
Задвижки
Клапаны
Дробилки
Иные
Тип управления насосами | основной | резервный | жокей | иной
Датчик давления 4-20мА
Датчик давления 0-20мА
Датчик давления 0-10В
Дискретный датчик давления (реле давления, электроконтактный манометр)
Поплавковый датчик уровня
Гидростатический датчик уровня (тип сигнала)
Датчик выхода на режим (для пожарных станций) - тип сигнала
Сигнал пожар (количество, тип: напряжение, дискретный сигнал или иной)
Иной (указать тип датчика, выходной сигнал и алгоритм работы)
Тип управления запорной и иной арматуры | задвижка | клапан | дробилка | иной
Сигнал пожар
Датчик уровня
Датчик давления
Иной (указать тип датчика, выходной сигнал и алгоритм работы)
Защита от сухого хода насоса | основной | резервный | жокей | иной
Аналоговый датчик давления (4-20мА)
Реле давления (сухой контакт)
Поплавковый датчик уровня
Иная защита (указать тип датчика и выходной сигнал)
Защита электродвигателей приводов насосов | основной | резервный | жокей | иной
Датчик наличия воды в масляной камере двигателя (тип датчика, номинал)
Реле влажности (сухой контакт)
Датчик температуры обмоток статора (тип датчика, номинал)
Биметаллический контакт температуры обмоток (сухой контакт)
Иные (указать тип датчика и выходной сигнал)
Защита электродвигателей приводов запорной и иной аппаратуры | задвижка | клапан | дробилка | иной
Датчик наличия воды в масляной камере двигателя (тип датчика, номинал)
Реле влажности (сухой контакт)
Датчик температуры обмоток статора (тип датчика, номинал)
Биметаллический контакт температуры обмоток (сухой контакт)
Иные (указать тип датчика и выходной сигнал)
Функции электропитания ШУ
Категория электропитания (указать нужное) | I | II | III | III особая
Количество вводов (указать нужное) | I | II | III | на каждый привод
Тип ввода резерва электропитания (указать нужное) | ручной | АВР | реверсивн. | иной
Количество секций (указать нужное) | I | II | III | иной
Вводной аппарат (указать нужное) | рубильник | выкл. автом. | предохран. | нет
Тип аппаратов для АВР (указать нужное) | блочный АВР | контактор | Выкл. автом. с моторным приводом | иное
Счетчик электроэнергии (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Амперметр (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Вольтметр (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Электронный анализатор сети (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Дополнительные потребители (указать мощность, напряжение, кол-во)
Опции
Контроллер/программируемое реле (указать тип)
Уличное исполнение (IP65) (-20/+30 °С)
Проблесковый маячок, сирена
Графическая панель оператора
Уличное исполнение (IP65) (-40/+50 °С)
Розетка 220В
Освещение в ШУ
Иное
Алгоритм работы шкафа:
ФИО___________________________________________/________________/ Должность_________________________________________________
Организация _______________________________________________________ Дата заполнения " "__________________________________
М.П.

## Вентиляция
Техническое задание на изготовление Шкафа Управления по объекту
на территории
Назначение
Вентилятор общеобменной вентиляции
Вентилятор пожарной вентиляции (подпор и дымоудаление)
Вентилятор пожарной вентиляции для зон МГН с электрокалорифером (подпор)
Клапан общеобменной вентиляции
Клапан пожарной вентиляции
Иное (компрессоры, воздуходувки, механизмы)
Количество вентиляторных приводов | Кол. | Iном, А | Рном, кВт | Uном, В
Общее количество
Количество вытяжных
Количество подпорных
Электрокалорифер
Жесткий резерв
Иные
Тип пуска | подпор | вытяжной | калорифер | иной
Прямой
Плавный
Звезда-треугольник
Частотный в составе ШУ
Частотный в составе вентилятора
Твердотельное реле (для электрокалорифера)
Количество и тип приводов клапанов | Кол. | Iном, А | Рном, кВт | Uном, В
реверсивный электромеханический
пружинный электромеханический
фрамуга
Иные
Количество зон управления
Количество реверсивных клапанов на 1 зону
Количество пружинных клапанов на 1 зону
Количество вентиляторов на 1 зону
Количество калориферов на 1 зону
Иное
Тип управления вентиляторами | подпор | вытяжной | калорифер | иной
Пусковой сигнал пожар 24В от ППС
Пусковой сигнал пожар "сухой контакт" от ППС
Передача данных по стандартам 485, 232 или иное (указать тип и протокол)
Концевой выключатель двери 24В
Концевой выключатель двери "сухой контакт"
Пусковой сигнал 24В
Пусковой сигнал "сухой контакт"
Аналоговый датчик температуры (указать тип)
Дискретный датчик температуры (термостат и проч.)
Суточный таймер, включение по времени (ниже указать алгоритм работы)
Иной (указать тип датчика, выходной сигнал и алгоритм работы)
Тип управления приводами клапанов | реверсивный | пружинный | фрамуга | иной
Пусковой сигнал пожар "сухой контакт" от ППС
Передача данных по стандартам 485, 232 или иное (указать тип и протокол)
Концевой выключатель двери 24В
Концевой выключатель двери "сухой контакт"
Пусковой сигнал 24В
Пусковой сигнал "сухой контакт"
Аналоговый датчик температуры (указать тип)
Дискретный датчик температуры (термостат и проч.)
Суточный таймер, включение по времени (ниже указать алгоритм работы)
Иной (указать тип датчика, выходной сигнал и алгоритм работы)
Защита электродвигателей приводов насосов | подпор | вытяжной | калорифер | иной
Датчик перепада давления (тип датчика, номинал)
Термостат превышения температуры (сухой контакт)
Датчик температуры обмоток статора (тип датчика, номинал)
Биметаллический контакт температуры обмоток (сухой контакт)
Иные (указать тип датчика и выходной сигнал)
Функции электропитания ШУ
Категория электропитания (указать нужное) | I | II | III | III особая
Количество вводов (указать нужное) | I | II | III | на каждый привод
Тип ввода резерва электропитания (указать нужное) | ручной | АВР | реверсивн. | иной
Количество секций (указать нужное) | I | II | III | иной
Вводной аппарат (указать нужное) | рубильник | выкл. автом. | предохран. | нет
Тип аппаратов для АВР (указать нужное) | блочный АВР | контактор | Выкл. автом. с моторным приводом | иное
Счетчик электроэнергии (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Амперметр (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Вольтметр (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Электронный анализатор сети (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Дополнительные потребители (указать мощность, напряжение, кол-во)
Опции
Контроллер/программируемое реле (указать тип)
Уличное исполнение (IP65) (-20/+30 °С)
Проблесковый маячок, сирена
Графическая панель оператора
Уличное исполнение (IP65) (-40/+50 °С)
Розетка 220В
Освещение в ШУ
Иное
Алгоритм работы шкафа:
ФИО___________________________________________/________________/ Должность_________________________________________________
Организация _______________________________________________________ Дата заполнения " "__________________________________
М.П.

## ВРУ
Техническое задание на изготовление Шкафа Управления по объекту
на территории
Назначение
ГРЩ
ВРУ
АВР
Пожарный АВР
Пожарное ВРУ
Иное (ЩСН, ЩАО, ЩО)
Параметры | cos φ | Iном, А | Рном, кВт | Uном, В
ГРЩ
ВРУ
АВР
Пожарный АВР
Пожарное ВРУ
Иное (ЩСН, ЩАО, ЩО)
Функции электропитания ШУ
Категория электропитания (указать нужное) | I | II | III | III особая
Количество вводов (указать нужное) | I | II | III | иной
Тип ввода резерва электропитания (указать нужное) | ручной | АВР | реверсивн. | иной
Количество секций (указать нужное) | I | II | III | иной
Вводной аппарат (указать нужное) | рубильник | выкл. автом. | предохран. | нет
Тип аппаратов для АВР (указать нужное) | блочный АВР | контактор | Выкл. автом. с моторным приводом | иное
Счетчик электроэнергии (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Амперметр (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Вольтметр (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Электронный анализатор сети (указать нужное) | на каждый ввод | общий | нет | иное
Дополнительные потребители (указать мощность, напряжение, кол-во)
Опции
Контроллер/программируемое реле (указать тип)
Уличное исполнение (IP65) (-20/+30 °С)
Проблесковый маячок, сирена
Графическая панель оператора
Уличное исполнение (IP65) (-40/+50 °С)
Розетка 220В
Освещение в ШУ
Иное
Алгоритм работы шкафа:
ФИО___________________________________________/________________/ Должность_________________________________________________
Организация _______________________________________________________ Дата заполнения " "__________________________________
М.П.